## Obra civil sin electr LICIT
Cliente: G.C.B.A. - Lima 1111, C.A.B.A.
Obra: PB, EP, Piso 4º, 5º, 6º y 12º
| Presupuesto: V2 |  |  |  |  | DÓLAR | 16.15 |  |  | DÓLAR | 16.15
| Fecha: 15-12-2016 |  |  |  |  | MARCA | 1.17 |  |  | I.V.A. | 1.21
Rubro-Ítem | Descripción | O/A | Cant. | UM | P. Unit. | PROVEEDOR |  | P. Unit. | P. Total |  | P. Total C/IVA
Rubro-Ítem | Descripción | O/A | [6 empty] | 0.93
c/dto. Comerc
1 | PRELIMINARES | R |  |  | CONTRACT | 13630 |  |  | 15947.1 |  | 19295.991 | 1.21 |  | 3.3
1.01 | Replanteo |  | 1810 | M2 |  |  | 1.17 |  | Bonificado | 1.21 |  | #VALUE!
1.02 | Protecciones para interiores ( cercos, nylon y cartón corrugado ) |  | 554.4 | M2 | 18.1818 | 10080 | 1.17 | 21.2727 | 11793.6 | 1.21 | 14270.256 | 1.21
1.03 | Matafuegos reglamentarios |  | 0 | UN | 500 | 0 | 1.17 | 585 | 0 | 1.21 | 0 | #DIV/0!
1.04 | Acarreo y fletes |  | 1 | GL | 3550 | 3550 | 1.17 | 4153.5 | 4153.5 | 1.21 | 5025.735 | 1.21
1.05 | Escaleras y andamios tubulares | X | 3 | MES |  |  | 1.17 |  | Incluido | 1.21 | Incluido | #VALUE!
#DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN | R |  |  | COREL | 104696.0784 |  |  | 122494.4118 |  | 148218.2382 | 1.21 |  | 3.4
2.01 | Canalizaciones para instalación eléctrica (incluye tapado) |  | 99 | M2 | 303.9216 | 30088.2353 | 1.17 | 355.5882 | 35203.2353 | 1.21 | 42595.9147 | 1.21
2.02 | Desmonte de puerta de blindex (1mx3m) sobre calle Humberto 1º |  | 1 | U | 1176.4706 | 1176.4706 | 1.17 | 1376.4706 | 1376.4706 | 1.21 | 1665.5294 | 1.21
2.03 | Contratacion por alquiler de volquete. |  | 1 | GL | 27156.8627 | 27156.8627 | 1.17 | 31773.5294 | 31773.5294 | 1.21 | 38445.9706 | 1.21
2.04 | Mano de obra para carga y descarga de volquete |  | 1 | GL | 40588.2353 | 40588.2353 | 1.17 | 47488.2353 | 47488.2353 | 1.21 | 57460.7647 | 1.21
2.05 | Desmontes varios |  | 1 | GL | 5686.2745 | 5686.2745 | 1.17 | 6652.9412 | 6652.9412 | 1.21 | 8050.0588 | 1.21
| NOTA: * Se deberá contemplar el embolsado de escombros y materiales para el izaje. * Se contemplaran las protecciones y limpieza diaria en áreas comunes del edificio | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
3 | ALBAÑILERÍA | R |  |  | COREL / LA EUROP | 150577.0588 |  |  | 176175.1588 |  | 213171.9422 | 1.21 |  | 3.4
3.01 | Ejecución de carpeta |  | 222.6 | M2 | 323.5294 | 72017.6471 | 1.17 | 378.5294 | 84260.6471 | 1.21 | 101955.3829 | 1.21
3.02 | Demolición de muros de mampostería en PB, apertura de vano, recuadro y colocación de carpintería. |  | 1 | GL | 2941.1765 | 2941.1765 | 1.17 | 3441.1765 | 3441.1765 | 1.21 | 4163.8235 | 1.21
3.03 | Capa niveladora |  | 222.6 | M2 | 98.0392 | 21823.5294 | 1.17 | 114.7059 | 25533.5294 | 1.21 | 30895.5706 | 1.21
3.04 | Ayuda de gremios |  | 1 | GL | 53794.7059 | 53794.7059 | 1.17 | 62939.8059 | 62939.8059 | 1.21 | 76157.1651 | 1.21
| NOTA: No se considera provisión y ciolocación de porcelanato en palieres | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
4 | TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO | R |  |  | ARSEC | 183454.8 |  |  | 214642.116 |  | 259716.9604 | 1.21 |  | 3.5
4.01 | Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm |  | 149.2 | M2 | 460 | 68632 | 1.17 | 538.2 | 80299.44 | 1.21 | 97162.3224 | 1.21
4.02 | Tabique de dos caras mixto 0,10 m esp. placa hidrófuga |  | 56.5 | M2 | 500 | 28250 | 1.17 | 585 | 33052.5 | 1.21 | 39993.525 | 1.21
4.03 | Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa ignífuga 12,5 mm |  | 60 | M2 | 520 | 31200 | 1.17 | 608.4 | 36504 | 1.21 | 44169.84 | 1.21
4.04 | Sobretabique placa simple ambas caras |  | 43.4 | ML | 250 | 10850 | 1.17 | 292.5 | 12694.5 | 1.21 | 15360.345 | 1.21
4.05 | Encuentro entre tabique y curtain wall |  | 7 | ML | 240 | 1680 | 1.17 | 280.8 | 1965.6 | 1.21 | 2378.376 | 1.21
4.06 | Tapacanto de placa standard de 12,5mm |  | 74.9 | ML | 120 | 8988 | 1.17 | 140.4 | 10515.96 | 1.21 | 12724.3116 | 1.21
4.07 | Cantonera en arista ( provisión y colocación ) |  | 10.88 | ML | 60 | 652.8 | 1.17 | 70.2 | 763.776 | 1.21 | 924.169 | 1.21
4.08 | Perfil buña Z |  | 76.2 | ML | 65 | 4953 | 1.17 | 76.05 | 5795.01 | 1.21 | 7011.9621 | 1.21
4.09 | Povision y colocación de puerta simple con marco de chapa para pintar, incluye refuerzo madera. Incluye puerta en data centers y cuarto de cableado |  | 7 | UN | 2800 | 19600 | 1.17 | 3276 | 22932 | 1.21 | 27747.72 | 1.21
4.1 | Refuerzo de madera, tipo fenólico, en interior de tabiquería de placa de roca de yeso, medidas 0,40 x 1,00 m, para refuerzos por fijación de ménsulas, barrales, accesorios, artefactos sanitarios, alacenas de cocinas, etc. |  | 12 | UN | 300 | 3600 | 1.17 | 351 | 4212 | 1.21 | 5096.52 | 1.21
4.11 | Refuerzo de madera 1"x2" |  | 112.2 | ML | 45 | 5049 | 1.17 | 52.65 | 5907.33 | 1.21 | 7147.8693 | 1.21
| NOTA: * Considerar tabiques hasta la losa, minimizando los sonidos entre locales. * Considerar estructura doble y refuerzos en PB debido a la doble altura | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | AILACION LANA DE VIDRIO | R |  |  | ARSEC | 31261.3 |  |  | 36575.721 |  | 44256.6224 | 1.21 |  | 3.6
5.01 | Aislación lana vidrio liviana; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm. |  | 168.98 | M2 | 185 | 31261.3 | 1.17 | 216.45 | 36575.721 | 1.21 | 44256.6224 | 1.21
#DIV/0!
6 | CIELORRASO EN PLACA DE ROCA DE YESO | R |  |  | ARSEC | 75306 |  |  | 88108.02 |  | 106610.7042 | 1.21 |  | 3.9
6.01 | Banda de ajuste hasta 0,60m |  | 176 | ML | 360 | 63360 | 1.17 | 421.2 | 74131.2 | 1.21 | 89698.752 | 1.21
6.02 | Cielorraso contínuo |  | 23.1 | ML | 360 | 8316 | 1.17 | 421.2 | 9729.72 | 1.21 | 11772.9612 | 1.21
6.03 | Refuerzo de madera de 1" x 2" |  | 6 | ML | 45 | 270 | 1.17 | 52.65 | 315.9 | 1.21 | 382.239 | 1.21
6.04 | Perforación 10x10cm artefacto iluminación y/o sprinkler |  | 33 | UN | 45 | 1485 | 1.17 | 52.65 | 1737.45 | 1.21 | 2102.3145 | 1.21
6.05 | Perforación 20x20cm artefacto dulux |  | 5 | UN | 50 | 250 | 1.17 | 58.5 | 292.5 | 1.21 | 353.925 | 1.21
6.06 | Perfil buña Z |  | 25 | ML | 65 | 1625 | 1.17 | 76.05 | 1901.25 | 1.21 | 2300.5125 | 1.21
| NOTA: * No se considera intervención de cielorrasos en PB, EP | [5 empty] | 1.17 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
7 | CIELORRASO MODULAR | R |  |  | ARSEC | 26597.6891 |  |  | 31119.2962 |  | 37654.3484 | 1.21 |  | 3.9
7.01 | Desarme y recolocación de cielorraso modular existente; incluye la recuperación de placas , no así la reposición |  | 431.1029 | M2 | 44.4653 | 19169.1176 | 1.17 | 52.0244 | 22427.8676 | 1.21 | 27137.7199 | 1.21
7.02 | Reposición de perfil perimetral "L" |  | 251.4286 | ML |  | INLCUIDO | 1.17 | 0 | 0 | 1.21 | Incluido | #VALUE!
7.03 | Reposición de perfil "T" |  | 148.5714 | ML | 50 | 7428.5714 | 1.17 | 58.5 | 8691.4286 | 1.21 | 10516.6286 | 1.21
| NOTA: * No se considera cielorrasos en PB y entrepiso. | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | TOT. DURLOCK | 316619.7891 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | PISOS ALFOMBRADOS | R |  |  | EL ESPARTANO | 879519.3068 |  |  | 1029037.5889 |  | 1245135.4826 | 1.21 |  | 3.11
8.01 | Provisión de alfombra modular |  | 1458.765 | M2 | 532.95 | 777448.8068 | 1.17 | 623.5515 | 909615.1039 | 1.21 | 1100634.2757 | 1.21
8.02 | Instalación de alfombra modular |  | 1326.15 | M2 | 70 | 92830.5 | 1.17 | 81.9 | 108611.685 | 1.21 | 131420.1388 | 1.21
8.03 | Varillas de únion solados |  | 33 | UN | 280 | 9240 | 1.17 | 327.6 | 10810.8 | 1.21 | 13081.068 | 1.21
#DIV/0!
9 | PISOS VINÍLICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA | R |  |  | VARIOS | 287659.48 |  |  | 336561.5916 |  | 407239.5258 | 1.21 |  | 3.11
9.01 | Piso de goma encastrable en Data Center, esp.: 3 mm |  | 10 | M2 | 856.18 | 8561.8 | 1.17 | 1001.7306 | 10017.306 | 1.21 | 12120.9403 | 1.21
9.02 | Instalación de piso de goma encastrable |  | 8 | M2 | 225 | 1800 | 1.17 | 263.25 | 2106 | 1.21 | 2548.26 | 1.21
9.03 | Piso vinilico en listones para Coffes. Esp. 3 mm |  | 105.6 | M2 | 339.15 | 35814.24 | 1.17 | 396.8055 | 41902.6608 | 1.21 | 50702.2196 | 1.21
9.04 | Instalacion piso vinilico en listones. Incluye MDF |  | 105.6 | M2 | 419.9 | 44341.44 | 1.17 | 491.283 | 51879.4848 | 1.21 | 62774.1766 | 1.21
9.05 | Piso vinilico en Rollo para PB y EP |  | 226.6 | M2 | 700 | 158620 | 1.17 | 819 | 185585.4 | 1.21 | 224558.334 | 1.21
9.06 | Instalacion piso vinilico en rollo para PB y EP |  | 226.6 | M2 | 170 | 38522 | 1.17 | 198.9 | 45070.74 | 1.21 | 54535.5954 | 1.21
[5 empty] | (INDELVAL / LA EUROPEA / EL ESPARTANO) | [6 empty] | #DIV/0!
10 | PISOS TÉCNICOS | R |  |  | SOTEC | 46280 |  |  | 54147.6 |  | 65518.596 | 1.21 |  | 3.11
10.01 | Cortes, calados y perforaciones |  | 24 | UN | 50 | 1200 | 1.17 | 58.5 | 1404 | 1.21 | 1698.84 | 1.21
10.02 | Nivelación de piso técnico existente |  | 644 | M2 | 70 | 45080 | 1.17 | 81.9 | 52743.6 | 1.21 | 63819.756 | 1.21
#DIV/0!
11 | ZÓCALOS | R |  |  | FYG | 36501.52 |  |  | 42706.7784 |  | 51675.2019 | 1.21 |  | 3.11
11.01 | Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) |  | 523.6 | ML | 55.7 | 29164.52 | 1.17 | 65.169 | 34122.4884 | 1.21 | 41288.211 | 1.21
11.02 | Angulo de aluminio anodizado |  | 25.3 | ML | 290 | 7337 | 1.17 | 339.3 | 8584.29 | 1.21 | 10386.9909 | 1.21
#DIV/0!
12 | PINTURA | R |  |  | GHALU | 209137.9376 |  |  | 244691.387 |  | 296076.5783 | 1.21 |  | 3.14
12.01 | Emprolijado de losa de Hº para posterior pintado |  | 69.63 | M1 | 73.39 | 5110.1457 | 1.17 | 85.8663 | 5978.8705 | 1.21 | 7234.4333 | 1.21
12.02 | Preparación y pintado de losa a la vista (en EP y PB) |  | 232.1 | M2 | 73.39 | 17033.819 | 1.17 | 85.8663 | 19929.5682 | 1.21 | 24114.7776 | 1.21
12.03 | Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura. |  | 211.09 | M2 | 81.35 | 17172.1715 | 1.17 | 95.1795 | 20091.4407 | 1.21 | 24310.6432 | 1.21
12.04 | Preparación y pintado de muros y tabiques con látex común, hasta 3,20m altura |  | 363 | M2 | 90.91 | 33000.33 | 1.17 | 106.3647 | 38610.3861 | 1.21 | 46718.5672 | 1.21
12.05 | Preparación y pintado de muros y tabiques con látex común, mediante sistema tintométrico, hasta 3,20m altura. |  | 319 | M2 | 163.638 | 52200.522 | 1.17 | 191.4565 | 61074.6107 | 1.21 | 73900.279 | 1.21
12.06 | Preparación y pintado columnas existentes |  | 88 | M2 | 69.5871 | 6123.6612 | 1.17 | 81.4169 | 7164.6836 | 1.21 | 8669.2672 | 1.21
12.07 | Preparación y pintado de muros y tabiques existentes |  | 618.2 | M2 | 69.5871 | 43018.7202 | 1.17 | 81.4169 | 50331.9026 | 1.21 | 60901.6022 | 1.21
12.08 | Pintura y sellado de zócalos |  | 523.6 | ML | 48.88 | 25593.568 | 1.17 | 57.1896 | 29944.4746 | 1.21 | 36232.8142 | 1.21
12.09 | Pintura anticondensante en conductos a la vista en EP |  | 0 | ML | 235.22 | 0 | 1.17 | 275.2074 | 0 | 1.21 | 0 | #DIV/0!
12.1 | Pintura en marcos y puertas placa nuevas |  | 15 | U | 659 | 9885 | 1.17 | 771.03 | 11565.45 | 1.21 | 13994.1945 | 1.21
#DIV/0!
13 | HERRERIA | R |  |  | FERVI | 37689.4737 |  |  | 44096.6842 |  | 53356.9879 | 1.21 |  | 3.16.1
13.01 | Refuerzo p/soporte puerta blindex; caño estructural hierro 60x60 ó 70x70 ó 70x30mm sobre cielorraso, abulonado a losa Hº Aº, con una mano de convertidor de óxido ( provisión y colocación ) |  | 15 | UN | 452.6316 | 6789.4737 | 1.17 | 529.5789 | 7943.6842 | 1.21 | 9611.8579 | 1.21
13.02 | Provisión y colocaciòn de Puerta de chapa inyectada doble contacto, c/ visor, antipánico y doble cerradura- Incluye pañofijo superior (1mx3m) |  | 1 | UN | 18100 | 18100 | 1.17 | 21177 | 21177 | 1.21 | 25624.17 | 1.21
13.03 | Tubo 70x70 para soporte de divisorio móvil |  | 18 | ML | INCLUIDO | INCLUIDO | 1.17 |  | Incluido | 1.21 | Incluido | #VALUE!
13.04 | Puerta F60 para data center. Incluye refuerzos verticales 40x40 |  | 1 | UN | 12800 | 12800 | 1.17 | 14976 | 14976 | 1.21 | 18120.96 | 1.21
#DIV/0!
14 | CRISTALES | R |  |  | IM CRISTALES | 584254.8571 |  |  | 683578.1829 |  | 827129.6013 | 1.21 |  | 3.8
14.01 | Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm |  | 180.6 | M2 | 2230 | 402738 | 1.17 | 2609.1 | 471203.46 | 1.21 | 570156.1866 | 1.21
14.02 | Puerta standard simple con caja de freno y manijón, en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye herrajes bronce platil |  | 8 | UN | 12694.75 | 101558 | 1.17 | 14852.8575 | 118822.86 | 1.21 | 143775.6606 | 1.21
14.03 | Puerta standard simple con pivot y schlage, en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye herrajes bronce platil |  | 8 | UN | 9994.8571 | 79958.8571 | 1.17 | 11693.9829 | 93551.8629 | 1.21 | 113197.7541 | 1.21
14.04 | Tope de piso | I | 23 | UN |  | INCLUIDO | 1.17 |  | Incluido | 1.21 | Incluido | #VALUE!
#DIV/0!
15 | MESADAS | R |  |  | PREFEMAR | 38608 |  |  | 45171.36 |  | 54657.3456 | 1.21 |  | 3.12
15.01 | Granito GRIS MARA, espesor 20mm ( Incluye provisión de material y colocación ), zócalos, pollera y ménsulas. |  | 6 | U | 6434.6667 | 38608 | 1.17 | 7528.56 | 45171.36 | 1.21 | 54657.3456 | 1.21
| Me02 | X | 3 | U | 3718 | 11154 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Me03 | X | 1 | U | 5210 | 5210 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Me07 | X | 1 | U | 4116 | 4116 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Me07b | X | 1 | U | 3991 | 3991 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Me08 | X | 2 | U | 3816 | 7632 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Me09 | X | 1 | U | 6505 | 6505 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
16 | INSTALACIÓN SANITARIA | R |  |  | COREL | 68186.2745 |  |  | 79777.9412 |  | 96531.3088 | 1.21 |  | 3.15
16.01 | Instalación de agua para dispensers |  | 6 | UN | 3529.4118 | 21176.4706 | 1.17 | 4129.4118 | 24776.4706 | 1.21 | 29979.5294 | 1.21
16.02 | Instalación de artefactos sanitarios (incluye accesorios) en comedores y office de piso |  | 5 | UN | 1029.4118 | 5147.0588 | 1.17 | 1204.4118 | 6022.0588 | 1.21 | 7286.6912 | 1.21
16.03 | Instalación de termotanque |  | 1 | UN | 3725.4902 | 3725.4902 | 1.17 | 4358.8235 | 4358.8235 | 1.21 | 5274.1765 | 1.21
16.04 | Desague para nuevos equipos de aire |  | 1 | GL | 38137.2549 | 38137.2549 | 1.17 | 44620.5882 | 44620.5882 | 1.21 | 53990.9118 | 1.21
#DIV/0!
17 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS | R |  |  | OSPITAL | 17586.9742 |  |  | 20576.7598 |  | 24897.8793 | 1.21 |  | 3.15
17.01 | Bacha simple de acero inoxidable |  | 5 | UN | 672.9367 | 3364.6834 | 1.17 | 787.3359 | 3936.6796 | 1.21 | 4763.3823 | 1.21
17.02 | Termotanque eléctrico de de 55l de pie para bajomesada |  | 1 | UN | 3437.6753 | 3437.6753 | 1.17 | 4022.0801 | 4022.0801 | 1.21 | 4866.7169 | 1.21
17.03 | Grifería para bacha de coffe |  | 5 | UN | 1328.0018 | 6640.0088 | 1.17 | 1553.7621 | 7768.8103 | 1.21 | 9400.2605 | 1.21
17.04 | Descarga cromada |  | 5 | UN | 828.9213 | 4144.6067 | 1.17 | 969.838 | 4849.1898 | 1.21 | 5867.5197 | 1.21
#DIV/0!
18 | INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO | R |  |  | MAFFEI | 24600 |  |  | 28782 |  | 34826.22 | 1.21 |  | 3.16.3
18.01 | Ejecución de instalación de extinción de incendio. Incluye corrimientos y nuevos rociadores. |  | 1 | Gl | 24600 | 24600 | 1.17 | 28782 | 28782 | 1.21 | 34826.22 | 1.21
| NOTA: Se deberán anular los rociadores del 4º piso | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
19 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN | R |  |  | TIENDA DE LUZ | 31958.8 |  |  | 37391.796 |  | 45244.0732 | 1.21 |  | 3.16.5
19.01 | Artefacto estanco en cuartos de cableado |  | 7 | UN | 540 | 3780 | 1.17 | 631.8 | 4422.6 | 1.21 | 5351.346 | 1.21
19.02 | Colgantes TASSO lineales 2x54w en PB |  | 14 | UN | 1442.2 | 20190.8 | 1.17 | 1687.374 | 23623.236 | 1.21 | 28584.1156 | 1.21
19.03 | Artefacto Mabe en pasillos según detalle de plano |  | 8 | UN | 491 | 3928 | 1.17 | 574.47 | 4595.76 | 1.21 | 5560.8696 | 1.21
19.04 | Square led 30x30 de aplicar en EP |  | 14 | UN | 290 | 4060 | 1.17 | 339.3 | 4750.2 | 1.21 | 5747.742 | 1.21
#DIV/0!
20 | INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENCIO | R |  |  | TAUGEN | 243922.2762 |  |  | 285389.0631 |  | 345320.7664 | 1.21 |  | 3.16.2
20.01 | Plaqueta lazo para 159 detectores más 159 módulos para centrales NFS-640 y NFS-3030. |  | 1 | GL | 19380 | 19380 | 1.17 | 22674.6 | 22674.6 | 1.21 | 27436.266 | 1.21
20.02 | Detector óptico de humo direccionable y analógico de bajo perfil. |  | 77 | UN | 1507.3333 | 116064.6667 | 1.17 | 1763.58 | 135795.66 | 1.21 | 164312.7486 | 1.21
20.03 | Base universal p/detectores direccionables y analógicos de bajo perfil. |  | 71 | UN | 193.8 | 13759.8 | 1.17 | 226.746 | 16098.966 | 1.21 | 19479.7489 | 1.21
20.04 | Base universal p/detectores direccionables y analógicos de bajo perfil con módulo de aislación incorporado. |  | 6 | UN | 947.4667 | 5684.8 | 1.17 | 1108.536 | 6651.216 | 1.21 | 8047.9714 | 1.21
20.05 | Avisador manual direccionable de doble acción c/registro de operación. |  | 6 | UN | 1787.2667 | 10723.6 | 1.17 | 2091.102 | 12546.612 | 1.21 | 15181.4005 | 1.21
20.06 | Sirena con luz estroboscópica, 24 volts, roja o blanca, montaje de pared, 15, 15/75, 30, 75 o 110 candelas. |  | 6 | UN | 1464.2667 | 8785.6 | 1.17 | 1713.192 | 10279.152 | 1.21 | 12437.7739 | 1.21
20.07 | Mano de obra de conexionado |  | 1 | GL | 69523.8095 | 69523.8095 | 1.17 | 81342.8571 | 81342.8571 | 1.21 | 98424.8571 | 1.21
#DIV/0!
21 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN | R |  |  | LD INGENIERIA | 382108 |  |  | 447066.36 |  | 540950.2956 | 1.21 |  | 3.16.4
21.01 | Readecuación de la instalación existente en PB, EP, 4º, 5º Y 6º. Se considera que el piso 12 será entregado conforme al nuevo layout. Se incluye la modificación y agregado de conductos de chapa galvanizada y conductos flexibles que circularán por el interior del cielorraso y se acoplaran a la instalación existente. Incluye: La reubicación, el suministro y la instalación de alimentación y retorno fabricados en chapa de hierro DD con regulación, marca Ritrac, Titus, o similar. Se prevé el cambio de los conductos existentes en PB por nuevos conductos similares alos instalado en oficinas de Parque Lezama (sistema Climaver) |  | 1 | GL | 329579 | 329579 | 1.17 | 385607.43 | 385607.43 | 1.21 | 466584.9903 | 1.21
21.02 | Provisión e Instalación de un equipo piso techo de 3TR con control de condensación para un sistema VRV en el Data Center |  | 1 | GL | 52529 | 52529 | 1.17 | 61458.93 | 61458.93 | 1.21 | 74365.3053 | 1.21
21.03 | Agregado de equipos LG sistema VRF de Heat Recovery para PB (cant. 2 un de 9.000Frig/h), 4to (cant. 2 un, de 3.700Frig/h y 4.500Frig/h), 5to (cant. 2 un, de 2.200Frig/h y 3.000Frig/h) y 6to (cant. 1 un de 3.000Frig/h), para cubrir las capacidades de refrigeración necesarias, de acuerdo al layout definitivo y un balance a confirmar. | A | 1 | GL | 1097056 | 1097056 | 1.17 | 1283555.52 | 1283555.52 | 1.21 | 1553102.1792 | 1.21
| NOTA: Se deberá presentar el balance térmico definitivo | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
22 | GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN | R |  |  | PLOTERJET | 146130.9303 |  |  | 170973.1884 |  | 206877.558 | 1.21 |  | 3.16
22.01 | Vinilos esmerilado sobre frente vidriado |  | 101.228 | M2 | 672 | 68025.216 | 1.17 | 786.24 | 79589.5027 | 1.21 | 96303.2983 | 1.21
22.02 | Vinilos microperforados en frentes vidriados de ingresos |  | 53.1 | M2 | 540 | 28674 | 1.17 | 631.8 | 33548.58 | 1.21 | 40593.7818 | 1.21
22.03 | Vinilos de impresión para frentes de ascensores para aplicar sobre tabique existentes |  | 63.96 | M2 | 397.619 | 25431.7143 | 1.17 | 465.2143 | 29755.1057 | 1.21 | 36003.6779 | 1.21
22.04 | Logos corpóreos; en MDF con pintura laqueada |  | 2 | UN | 12000 | 24000 | 1.17 | 14040 | 28080 | 1.21 | 33976.8 | 1.21
#DIV/0!
23 | MUEBLES ESPECIALES | R |  |  | FAUNA | 141900 |  |  | 166023 |  | 200887.83 | 1.21 |  | 3.13
23.01 | M01 - Coffe |  | 1 | UN | 8643 | 8643 | 1.17 | 10112.31 | 10112.31 | 1.21 | 12235.8951 | 1.21
23.02 | M02 - Office |  | 3 | UN | 6192 | 18576 | 1.17 | 7244.64 | 21733.92 | 1.21 | 26298.0432 | 1.21
23.03 | M03 - Mesada Office |  | 1 | UN | 7224 | 7224 | 1.17 | 8452.08 | 8452.08 | 1.21 | 10227.0168 | 1.21
23.04 | M04 - Guardado tablero |  | 3 | UN | 8514 | 25542 | 1.17 | 9961.38 | 29884.14 | 1.21 | 36159.8094 | 1.21
23.05 | M05 - Guardado |  | 2 | UN | 14448 | 28896 | 1.17 | 16904.16 | 33808.32 | 1.21 | 40908.0672 | 1.21
23.06 | M06 - Guardado Rack |  | 1 | UN | 11481 | 11481 | 1.17 | 13432.77 | 13432.77 | 1.21 | 16253.6517 | 1.21
23.07 | M07 - Office EP |  | 1 | UN | 9804 | 9804 | 1.17 | 11470.68 | 11470.68 | 1.21 | 13879.5228 | 1.21
23.08 | M07b - Office |  | 1 | UN | 9417 | 9417 | 1.17 | 11017.89 | 11017.89 | 1.21 | 13331.6469 | 1.21
23.09 | M08 - Office |  | 2 | UN | 4902 | 9804 | 1.17 | 5735.34 | 11470.68 | 1.21 | 13879.5228 | 1.21
23.1 | M09 - Office |  | 1 | UN | 12513 | 12513 | 1.17 | 14640.21 | 14640.21 | 1.21 | 17714.6541 | 1.21
#DIV/0!
24 | DIVISORIOS MOVILES | R |  |  | ALUTECNIC | 265500 |  |  | 310635 |  | 375868.35 | 1.21 |  | 3.16.6
24.01 | Tabique divisorios de Alutecnic |  | 3 | UN | 88500 | 265500 | 1.17 | 103545 | 310635 | 1.21 | 375868.35 | 1.21
#DIV/0!
25 | LIMPIEZA DE OBRA | R |  |  | FYG Y COREL | 148025.9216 |  |  | 173190.3282 |  | 209560.2972 | 1.21 |  | 3.16
25.01 | Limpieza de obra diaria. Incluye embolsado de escombros y protección de áreas comúnes |  | 1678 | M2 | 39.2157 | 65803.9216 | 1.17 | 45.8824 | 76990.5882 | 1.21 | 93158.6118 | 1.21
25.02 | Limpieza de obra final. Se deberá mantener la limpieza diaria en espacios comúnes en horarios laborales. |  | 1678 | M2 | 49 | 82222 | 1.17 | 57.33 | 96199.74 | 1.21 | 116401.6854 | 1.21
[5 empty] | TOTAL M2D | 367439.8039 | [5 empty] | #DIV/0!
26 | SEGURIDAD E HIGIENE | R |  |  | CONTRACT | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.16
26.01 | Higiene y Seguridad en el Trabajo; incluye elaboración de plan y/o programa H.y S., coordinación y supervisión documentación, y entrega de elementos protección personal de obra. Visitas semanales. |  | 0 | GL | 4500 | 0 | 1.17 | 5265 | 0 | 1.21 | 0
[6 empty] | 4175092.6782 | 1.17 |  | 4884858.4335 | 1.21 | 5910678.7046 | 5910678.7046 | 4884858.4335
Notas: | Los precios del presente presupuesto incluyen el IVA
* Moneda en pesos argentinos * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio * Garantía de un año * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo * No se incluye montantes eléctricas nuevas, desde sala de medidores del edificio hasta el piso de la obra de la referencia * No se incluye servicio de mudanza.
Referencia:
O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 90 días corridos.
Forma de Pago:
A convenir
Arq. Juan Pablo Santilli
Contract Workplaces

## Planilla de Licitación
ANEXO 1
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PUNTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO
3.3 | TAREAS PRELIMINARES | 19295.991
3.4 | ALBAÑILERÍA GENERAL Y DEMOLICIONES | 361390.1804
3.5 | TABIQUERÍA LIVIANA | 259716.9604
3.6 | AISLAMIENTOS ACÚSTICOS | 44256.6224
3.7 | REVOQUES | Incluido
3.8 | REVESTIMIENTOS | 827129.6013
3.9 | CIELORRASOS | 144265.0526
3.10 | CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS | Incluido
3.11 | SOLADOS, SOLIAS Y ZÓCALOS | 1769568.8063
3.12 | MARMOLES Y GRANITOS | 54657.3456
3.13 | CARPINTERÍAS | 200887.83
3.14 | PINTURA | 296076.5783
3.15 | INSTALACIÓN SANITARIA Y ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | 121429.1881
3.16 | TAREAS COMPLEMENTARIAS | 416437.8552
3.16.1 | HERRERÍA | 53356.9879
3.16.2 | Instalación de detección de incendio | 345320.7664
3.16.3 | Instalación de extinción de incendio | 34826.22
3.16.4 | Instalación de aire acondicionado y calefacción. Provisión e Instalación de sistema VRV en el Data Center Readecuación de la instalación existente en PB, EP, 4º, 5º Y 6º. Se considera que el piso 12 será entregado conforme al nuevo layout. Se incluye la modificación y agregado de conductos de chapa galvanizada y conductos flexibles que circularán por el interior del cielorraso y se acoplaran a la instalación existente. Incluye: La reubicación, el suministro y la instalación de alimentación y retorno fabricados en chapa de hierro DD con regulación, marca Ritrac, Titus, o similar. Se prevé el cambio de los conductos existentes en PB por nuevos conductos similares alos instalado en oficinas de Parque Lezama (sistema Climaver) | 540950.2956
3.16.5 | Artefactos de iluminación | 45244.0732
3.16.6 | Divisorios móviles | 375868.35
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA | 5910678.7046
OPCIONALES
PUNTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO
3.16.4 | Agregado de equipos LG sistema VRF de Heat Recovery para PB (cant. 2 un de 9.000Frig/h), 4to (cant. 2 un, de 3.700Frig/h y 4.500Frig/h), 5to (cant. 2 un, de 2.200Frig/h y 3.000Frig/h) y 6to (cant. 1 un de 3.000Frig/h), para cubrir las capacidades de refrigeración necesarias, de acuerdo al layout definitivo y un balance a confirmar. | 1553102.1792
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA | 1553102.1792
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA | 7463780.8838